1.AMAÇ

Hastalığın aktif döneminde doku numunesi alınamayan mihraklarda, toplanacak serumlarda şap virüsünün serotiplerine karşı antikor titresi ölçümü yapılarak hastalığı teşhis etmede kullanılan indirekt bir yöntemdir. Bu metotla ülkemizde rutin aşılama yapıldığından kesin bir sonuç vermek mümkün değildir.

Teşhis ve tip tayini amacıyla 8 günlükten fazla olan şap hastalığı lezyonlarından doku numunesi alınmamalıdır. Bu aşamadan sonra lezyon iyileşmeye başladığından dokularda artık teşhis edilecek miktarda virus bulunmamaktadır. Böyle durumlarda kan serumundan antikor seviyesi ölçülerek tip tayini yapmak mümkün olabilir. Belirtilen amaçla; 7 günlükten fazla olan lezyona sahip şap mihraklarından; epitel numunesi yerine, hastalık sonrası 7. ve 14. (mümkün olmayan durumlarda 7. ve 21. gün) günlere ait en az 4 ayrı hayvandan kan serumları alınmalıdır.

Tek serum numunesi ile kesin tip tayini yapmak mümkün değildir. Bu nedenle kan serumları yukarıda belirtilen günlerde (7.-14. veya 7.-21. günler) alınmalıdır. Hastalığın aktif döneminde henüz tespit edilecek düzeyde antikor oluşmadığından bu dönemde serum numunesi alınmamalıdır.

2. UYGULAYICILARI

Devlet Veteriner Hekimleri

Şap hastalığının teşhisi amacıyla kan serumu Devlet Veteriner Hekimleri tarafından gönderilecektir.

3.KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMANLAR

| 1 Kan alma tüpü | 2 Kan alma iğnesi | 3 İğne tutucu |
| --- | --- | --- |
| 4 Eppendorf tüp | 5 Santrifüj | 6 Cam kalemi (permanent) |

1.Kan alma tüpleri

Kandan serum çıkarmak amacıyla kullanılan pıhtılaşmayı önleyici (antikoagulan) kimyasal içermeyen vakumlu kan tüpleri

- Kan alma iğnesi

Vakumlu tüplerde kullanılabilen iğne tutucuya tutturulabilen iğneler

- İğne tutucu

Kan alma iğnesinin tutturulduğu plastik tutucular

- Serumların aktarıldığı tüpler (Eppendorf tüp)

1,5-2 ml hacimli plastik tüpler

- Santrifüj

10-15 ml hacimlerde serum tüplerini 2500-3000 rpm devirde santrifüj yapmaya uygun özellikte, tercihen soğutmalı

- Cam kalemi

Hem kan alma hem de eppendorf tüplerinin üzerine hayvan kulak no’su ve gerektiğinde diğer bilgileri yazmak için siyah/mavi renk silinmeyen (permanent) özellikte cam kalemleri

4. İŞİN YAPILIŞI

4.1. Hastalığın 7. gününde vakumlu tüplere kan alındıktan sonra, tüp ters düz edilerek karışım sağlanır.

4.2. Kan alındığı anda vakumlu tüpler üzerine hayvanın kulak küpe numarası ve 7. gün olduğu yazılır.

4.3. İşletmeden ayrıldıktan sonra vakumlu tüpler kanın pıhtılaşması için dik olarak 10-20 dk oda ısısında bekletilir.

4.4. 2500-3000 10 dk santrifüj edilir. Ayrılma şekillenmez ise serumun ayrışması için tüplerin kenarları telle çizilir ve tekrar santrifüj edilir. Santrifüj olmadığı durumlarda oda ısında 4 saat bekletilmesinin ardından buzdolabında bir gece bekletilirse serum pıhtıdan ayrılacaktır.

4.5. Yeterli serum oluşumu gözlendikten sonra, üstte toplanan serum mümkün olduğunca kan hücreleri ile karıştırılmadan ayrılarak 1,5-2 ml hacimli eppendorf tüplere aktarılır. 1 ml serum test için yeterlidir.

4.6. Serumun konulduğu eppendorf tüpün ağzı sıkıca kapatılır. Tüp üzerine hayvan kulak no ve/veya serumun sıra numarası ve 7. gün olduğu okunabilir şekilde yazılır. Tüplerin üzerine bilgiler cam kalemi ile yazılacak kesinlikle flaster, etiket vb kullanılmayacaktır.

4.7. Serumlar daha sonra gönderilmek üzere -20C’de stoklanmalıdır.

4.8. Daha sonra 7. günde kan alınan aynı hayvanlardan hastalığın 14. veya 21. gününde vakumlu tüplere tekrar kan alındıktan sonra, tüp ters düz edilerek karışım sağlanır.

4.9. Kan alındığı anda vakumlu tüpler üzerine hayvanın kulak küpe numarası ve 14. veya 21. gün olduğu yazılır.

4.10. İşletmeden ayrıldıktan sonra vakumlu tüpler kanın pıhtılaşması için dik olarak 10-20 dk oda ısısında bekletilir.

4.11. 2500-3000 10 dk santrifüj edilir. Ayrılma şekillenmez ise serumun ayrışması için tüplerin kenarları telle çizilir ve tekrar santrifüj edilir. Santrifüj olmadığı durumlarda oda ısında 4 saat bekletilmesinin ardından buzdolabında bir gece bekletilirse serum pıhtıdan ayrılacaktır.

4.12. Yeterli serum oluşumu gözlendikten sonra, üstte toplanan serum mümkün olduğunca kan hücreleri ile karıştırılmadan ayrılarak 1,5-2 ml hacimli eppendorf tüplere aktarılır. 1 ml serum test için yeterlidir.

4.13. Serumun konulduğu eppendorf tüpün ağzı sıkıca kapatılır. Tüp üzerine hayvan kulak no ve/veya serumun sıra numarası ve 14. veya 21. gün olduğu okunabilir şekilde yazılır. Tüplerin üzerine bilgiler cam kalemi ile yazılacak kesinlikle flaster, etiket vb kullanılmayacaktır.

4.14. Serumlar ile birlikte resmi yazı ve “Şap Hastalığı Marazi Madde ve Serum Gönderme Formu” ve “Şap Hastalığı Mihrak Bilgi Formu 1-2” doldurularak gönderilmelidir.

4.15. Normal hava sıcaklığında kan serumu soğuk zincire gerek duyulmaksızın, havaların çok sıcak olduğu zamanlarda ise soğuk buz kalıpları ile desteklenmiş kutularda Şap Enstitüsüne gönderilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Müdürlüğümüz ile irtibata geçiniz

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:35 Söğütözü-ANKARA

Tel : (0312) 287 36 00 (5 Hat) Fax : (0312) 287 36 06

Yazışma Adresi : P.K. 714-06044 Ulus-ANKARA

web: www.sap.gov.tr •e-mail: bilgi@sap.gov.tr